**Расходная накладная № ЭМ-61 от 19 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Потрусаев Валерий Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 31 | 9300 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 39 | 12 | 468 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 237 | 2844 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 93 | 16740 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 68 | 6800 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 20 | 32 | 640 |
| 12 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 13 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 14 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 15 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 16 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 17 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 18 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 19 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 20 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 21 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |
| 22 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 23 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 24 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 521 | 521 |
| 25 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 468 | 2340 |
| 26 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 467 | 1868 |

Основание:

Всего наименований 27 на сумму: 82991 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 82991 руб.

**Восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**