**Расходная накладная № ЭМ-64 от 25 сентября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Полунина Анна Михайловна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 80 | 12 | 960 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 600 | 21 | 12600 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 26 | 1300 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 19 | 495 | 9405 |
| 5 | Клипса крепежная для трубы Ø25 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 590 | 590 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 5 | 540 | 2700 |
| 7 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| 9 | Розетка временная | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 10 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 11 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 12 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |
| 13 | Перчатки | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 14 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 15 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 16 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 17 | Лампочка с патроном | шт. | 20 | 110 | 2200 |
| 18 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 500 | 73 | 36500 |
| 19 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 400 | 104 | 41600 |
| 20 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 49 | 4900 |
| 21 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 22 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 40 | 342 | 13680 |
| 23 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 50 | 95 | 4750 |
| 24 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 25 | Реле электромеханическое ABB E290-16-10/230 | шт. | 1 | 3854 | 3854 |
| 26 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 3086 | 3086 |
| 27 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |
| 28 | Контактор модульный 4п 63А АС 2НО 230В 3 модуля ABB ESB63-20N-06 | шт. | 1 | 12064 | 12064 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DS201 | шт. | 8 | 10294 | 82352 |
| 30 | Дифф. автомат 4п 20A 30mA ABB DS204 | шт. | 1 | 18330 | 18330 |
| 31 | Автомат 1п С10А 6кА АВВ S201 | шт. | 8 | 648 | 5184 |
| 32 | Автомат 1п С16А 6кА АВВ S201 | шт. | 8 | 878 | 7024 |
| 33 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 60 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 14968 | 14968 |
| 34 | Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| 35 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 36 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 15218 | 15218 |

Основание:

Всего наименований 37 на сумму: 332834 руб.

Скидка: 42137 руб.

Итого со скидкой: 290697 руб.

**Двести восемьдесят тысяч рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**