**Расходная накладная № ЭМ-65 от 15 октября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Валеева Раиса Васильевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 190 | 69 | 13110 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 95 | 20900 |
| 3 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х6 ГОСТ | м. | 25 | 337 | 8425 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 7 | Провод ПВС 3х2,5 | м. | 30 | 82 | 2460 |
| 8 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 70 | 85 | 5950 |
| 9 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 46 | 142 | 6532 |
| 10 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 18 | 167 | 3006 |
| 11 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2000 | 2000 |
| 12 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 13 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 14 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 408 | 2040 |
| 15 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 428 | 1284 |
| 16 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 17 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 7970 | 7970 |
| 18 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 439 | 878 |
| 19 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 20 | Щит распределительный (накладной) 48 модулей ABB | шт. | 1 | 14710 | 14710 |
| 21 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 22 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 23 | Сверла стандартные | к-т | 2 | 1560 | 3120 |
| 24 | Лопата штыковая | шт. | 3 | 1400 | 4200 |
| 25 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 26 | Сигнальная лента | шт. | 1 | 980 | 980 |
| 27 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 3 | 205 | 615 |
| 28 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 6 | 155 | 930 |
| 29 | Переключатель одноклавишный проходной накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 202 | 404 |
| 30 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 7 | 235 | 1645 |
| 31 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 17 | 147 | 2499 |
| 32 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 33 | Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 1 | 491 | 491 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 157056 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 157056 руб.

**Сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят шесть рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**