**Расходная накладная № ЭМ-67 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Сторожков Дмитрий Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х11 групп TDM | шт. | 1 | 930 | 930 |
| 2 | Реле контроля напряжения 3А Новатек РНПП-311 | шт. | 3 | 5100 | 15300 |
| 3 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 6 | 1510 | 9060 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 14 | 318 | 4452 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 12 | 310 | 3720 |
| 6 | Автомат 3п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1406 | 1406 |
| 7 | Автомат 3п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1281 | 1281 |
| 8 | Автомат 3п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1222 | 1222 |
| 9 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 22832 | 22832 |
| 10 | Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR T2 3L 40 275P QS ABB | шт. | 1 | 21130 | 21130 |
| 11 | Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей ABB AT52 | шт. | 1 | 43500 | 43500 |
| 12 | Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | к-т | 2 | 3550 | 7100 |
| 13 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 10 | 340 | 3400 |
| 14 | Кабель КГВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 134 | 10720 |
| 15 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 96 | 1920 |
| 16 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 40 | 257 | 10280 |
| 17 | Коробка распределительная огнестойкая 100х100х50 DKC FS | шт. | 1 | 2780 | 2780 |
| 18 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 2 | 695 | 1390 |
| 19 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 20 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 200 | 1 | 200 |

Основание:

Всего наименований 21 на сумму: 163174 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 163174 руб.

**Сто шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**