**Расходная накладная № ЭМ-68 от 22 октября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Грибов Александр Васильевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 65 | 12 | 780 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 500 | 28 | 14000 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 393 | 1179 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 84 | 37800 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 122 | 36600 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 379 | 5685 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 35 | 64 | 2240 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 12 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 13 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 14 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 15 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 16 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5939 | 5939 |
| 17 | Розетка временная | шт. | 7 | 109 | 763 |
| 18 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 19 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 428 | 4280 |
| 20 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 408 | 4080 |
| 21 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 22 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 23 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 24 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |
| 25 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 26 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

Основание:

Всего наименований 27 на сумму: 139233 руб.

Скидка: 7212 руб.

Итого со скидкой: 132021 руб.

**Сто тридцать девять тысяч двести тридцать три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**