**Расходная накладная № ЭМ-69 от 10 октября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Арефьев Виктор Сергеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 25 | 147 | 3675 |
| 2 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 3 | 155 | 465 |
| 3 | Кабель канал 60х40 дерево | м. | 8 | 247 | 1976 |
| 4 | Кабель канал 25х16 дерево | м. | 6 | 149 | 894 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 28 | 142 | 3976 |
| 6 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 2 | 85 | 170 |
| 7 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 50 | 87 | 4350 |
| 8 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 100 | 9 | 900 |
| 9 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 15 | 23 | 345 |
| 10 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 5 | 128 | 640 |
| 11 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1920 | 1920 |
| 12 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 13 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 4390 | 4390 |
| 14 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 25 | 453 | 11325 |

Основание:

Всего наименований 15 на сумму: 42012 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 42012 руб.

**Сорок две тысячи двенадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**