**Расходная накладная № ЭМ-69 от 24 октября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Макаров Юрий Николаевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 116 | 12 | 1392 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 10 | 26 | 260 |
| 3 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 1 | 128 | 128 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 69 | 31050 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 350 | 95 | 33250 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 55 | 71 | 3905 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 15 | 349 | 5235 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 11 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 12 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 428 | 2996 |
| 13 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 408 | 4896 |
| 14 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 15 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 2 | 5093 | 10186 |
| 16 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 17 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 18 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |
| 19 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 20 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 380 | 1520 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 22 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 23 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 24 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 25 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 26 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 27 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 28 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |

Основание:

Всего наименований 29 на сумму: 153147 руб.

Скидка: 11854 руб.

Итого со скидкой: 141293 руб.

**Сто пятьдесят три тысячи сто сорок семь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**