**Расходная накладная № ЭМ-7 от 08 февраля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Секретарева Оксана Александровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 40 | 142 | 5680 |
| 6 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 30 | 167 | 5010 |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø32мм с протяжкой DKC серая | м. | 20 | 83 | 1660 |
| 8 | Клипса крепежная для трубы Ø32 | уп. | 1 | 572 | 572 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 165 | 62 | 10230 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 210 | 86 | 18060 |
| 11 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 12 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 16 | 64 | 1024 |
| 13 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 14 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 15 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 287 | 1148 |
| 16 | Кабель ВВГнг-ls 4х10 ГОСТ | м. | 15 | 414 | 6210 |
| 17 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х6 ГОСТ | м. | 38 | 381 | 14478 |
| 18 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 35 | 148 | 5180 |
| 19 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 8 | 226 | 1808 |
| 20 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 218 | 2180 |
| 21 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 782 | 782 |
| 22 | УЗО 4п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2232 | 2232 |
| 23 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2371 | 4742 |
| 24 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 25 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 241 | 723 |
| 26 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 27 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 28 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 48 модулей ABB Mistral65 | шт. | 1 | 10186 | 10186 |
| 29 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 30 | Щит для зажимов СИП (накладной) | шт. | 1 | 1880 | 1880 |
| 31 | Автомат 3п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 975 | 975 |
| 32 | Автомат 3п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1149 | 1149 |
| 33 | Реверсивный рубильник 3п 63А ABB OT63F3C | шт. | 1 | 11855 | 11855 |
| 34 | Лампа индикаторная красная 115-250В ABB E219-C | шт. | 1 | 690 | 690 |
| 35 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 36 | Лампочка с патроном | шт. | 11 | 110 | 1210 |
| 37 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2500 | 2500 |
| 38 | Прожектор светодиодный с датчиком движения | шт. | 1 | 1470 | 1470 |

Основание:

Всего наименований 39 на сумму: 154949 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 154949 руб.

**Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок девять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**