**Расходная накладная № ЭМ-7 от 05 февраля 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Зуев Евгений Сергеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 495 | 7425 |
| 3 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 8 | 142 | 1136 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 6 | Подрозетник | шт. | 70 | 12 | 840 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 110 | 42 | 4620 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 30 | 32 | 960 |
| 12 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 93 | 1395 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 5х1,5 ГОСТ | м. | 40 | 103 | 4120 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 15 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 280 | 96 | 26880 |
| 16 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 220 | 69 | 15180 |
| 17 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 19 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 20 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 21 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 150 | 900 |
| 22 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 23 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2980 | 5960 |
| 24 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1500 | 2 | 3000 |
| 25 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 26 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 4121 | 4121 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4985 | 4985 |
| 28 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 4346 | 13038 |
| 29 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1316 | 1316 |
| 30 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 453 | 3624 |
| 31 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 431 | 3017 |
| 32 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3764 | 3764 |
| 33 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 34 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 35 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |

Основание:

Всего наименований 36 на сумму: 145492 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 145492 руб.

**Сто сорок пять тысяч четыреста девяносто два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**