**Расходная накладная № ЭМ-71 от 18 октября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Вымекаев Иван Анатольевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 25 | 495 | 12375 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 1100 | 21 | 23100 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 730 | 62 | 45260 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 1120 | 86 | 96320 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 40 | 148 | 5920 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х10 ГОСТ | м. | 15 | 446 | 6690 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 100 | 95 | 9500 |
| 10 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 120 | 32 | 3840 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 25 | 119 | 2975 |
| 12 | Реверсивный рубильник 3п 40А ABB OT40F3С | шт. | 1 | 9147 | 9147 |
| 13 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 4985 | 19940 |
| 14 | Автомат 3п 50А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 2548 | 2548 |
| 15 | УЗО 4п 63А 300мА АC ABB FH204 | шт. | 1 | 6187 | 6187 |
| 16 | Автомат 3п 63А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 3287 | 3287 |
| 17 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 20 | 4346 | 86920 |
| 18 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 19 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 20 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 453 | 3624 |
| 21 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 431 | 6034 |
| 22 | Автомат 1п 6А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 1049 | 1049 |
| 23 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 8 | 340 | 2720 |
| 24 | Комплектующие для монтажа щита на 144 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 3180 | 3180 |
| 25 | Щит распределительный металлический (накладной) 36 модулей ABB CA13VZRU | шт. | 1 | 23472 | 23472 |
| 26 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 27 | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50 63А 155-220В на DIN-рейку | шт. | 3 | 2645 | 7935 |
| 28 | Щит распределительный металлический (накладной) 144 модуля ABB AT62 | шт. | 1 | 43780 | 43780 |
| 29 | Контактор модульный 4п 40А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB40-40N-04 | шт. | 3 | 12691 | 38073 |
| 30 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 31 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 32 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 460 | 1840 |
| 33 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 34 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 2970 | 2970 |
| 35 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 36 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 37 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2500 | 1 | 2500 |
| 38 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2.5 | 551 | 1377.5 |

Основание:

Всего наименований 39 на сумму: 503365 руб.

Скидка: 3071 руб.

Итого со скидкой: 500294 руб.

**Пятьсот три тысячи триста шестьдесят пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**