**Расходная накладная № ЭМ-72 от 19 октября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Смирнова Екатерина Юрьевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 77 | 16 | 1232 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 67 | 10050 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 92 | 20240 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 52 | 2600 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 11 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 8728 | 8728 |
| 12 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 2 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 13170 | 13170 |
| 13 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 514 | 4112 |
| 14 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 515 | 4120 |
| 15 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 734 | 734 |
| 16 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 17 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 18 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 19 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 20 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 21 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 22 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 23 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 24 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 25 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 26 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 27 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |

Основание:

Всего наименований 28 на сумму: 119647 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 119647 руб.

**Сто девятнадцать тысяч шестьсот сорок семь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**