**Расходная накладная № ЭМ-75 от 09 ноября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Барабанова Любовь Александровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 138 | 12 | 1656 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 1300 | 21 | 27300 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 30 | 474 | 14220 |
| 4 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 3 | 128 | 384 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 600 | 69 | 41400 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 700 | 95 | 66500 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 50 | 148 | 7400 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 70 | 64 | 4480 |
| 9 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 200 | 42 | 8400 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 120 | 71 | 8520 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 70 | 17 | 1190 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 17 | 248 | 4216 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 3 | 551 | 1653 |
| 16 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 3000 | 1 | 3000 |
| 17 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 18 | Бур 8х110 | шт. | 10 | 155 | 1550 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 20 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 21 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 110 | 1650 |
| 22 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 23 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 24 | Розетка временная | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 25 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 460 | 1840 |
| 26 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 333 | 4662 |
| 27 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 334 | 4676 |
| 28 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 2 | 1140 | 2280 |
| 29 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 31 | УЗО 4п 40А 300мА А ABB F204 | шт. | 1 | 7495 | 7495 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 10940 | 10940 |
| 33 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 34 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 35 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 36 | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB | шт. | 2 | 7960 | 15920 |
| 37 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 38 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

Основание:

Всего наименований 39 на сумму: 295548 руб.

Скидка: 14925 руб.

Итого со скидкой: 280623 руб.

**Двести девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**