**Расходная накладная № ЭМ-76 от 10 ноября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Апполонов Дмитрий Викторович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 19 | 12 | 228 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 474 | 2370 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 69 | 5520 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 150 | 95 | 14250 |
| 7 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 36 | 42 | 1512 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 4 | 221 | 884 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 15 | Бур 6х110 | шт. | 3 | 142 | 426 |
| 16 | Бур 8х110 | шт. | 3 | 155 | 465 |
| 17 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 19 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 20 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 22 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 23 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 24 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 333 | 666 |
| 25 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 334 | 1002 |
| 26 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 28 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 29 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 31 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 32 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный Меркурий 206 PRNO | шт. | 1 | 4383 | 4383 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 70871 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 70871 руб.

**Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**