**Расходная накладная № ЭМ-78 от 17 ноября 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Яценко Оксана Борисовна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник глубокий | шт. | 87 | 19 | 1653 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 900 | 21 | 18900 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 20 | 474 | 9480 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 393 | 1179 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 350 | 69 | 24150 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 500 | 95 | 47500 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 25 | 11 | 275 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 50 | 64 | 3200 |
| 12 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 300 | 34 | 10200 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 1 | 2000 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 49 | 110 | 5390 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 17 | Респиратор 3M | шт. | 4 | 490 | 1960 |
| 18 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 480 | 1920 |
| 19 | Розетка временная | шт. | 9 | 100 | 900 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 21 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 22 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 23 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 24 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 60 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 21860 | 21860 |
| 25 | Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1620 | 1620 |
| 26 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 27 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 28 | Контактор модульный 2п 25А АС 2НО 230В 2 модуля ABB ESB25-20N-06 | шт. | 1 | 3952 | 3952 |
| 29 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 15815 | 15815 |
| 30 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3990 | 3990 |
| 31 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 13 | 333 | 4329 |
| 32 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 334 | 4676 |
| 33 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 7 | 5788 | 40516 |
| 34 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 11235 | 11235 |

Основание:

Всего наименований 35 на сумму: 264318 руб.

Скидка: 0 руб.

Итого со скидкой: 264318 руб.

**Двести шестьдесят четыре тысячи триста восемнадцать рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**