**Расходная накладная № ЭМ-79 от 18 ноября 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Ковязин Максим Сергеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 180 | 28 | 5040 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 63 | 12 | 756 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 61 | 610 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 11 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 210 | 96 | 20160 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 69 | 15870 |
| 14 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 15 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 16 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 17 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 18 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 19 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 20 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 21 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 4346 | 13038 |
| 22 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 431 | 3017 |
| 24 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 25 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 453 | 3624 |
| 26 | Контактор модульный 4п 40А АС 2НО 230В 3 модуля ABB ESB40-20N-06 | шт. | 1 | 9370 | 9370 |
| 27 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |
| 28 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 29 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |

Основание:

Всего наименований 30 на сумму: 116522 руб.

Скидка: 2960 руб.

Итого со скидкой: 113562 руб.

**Сто шестнадцать тысяч пятьсот двадцать два рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**