**Расходная накладная № ЭМ-81 от 07 декабря 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Сергей Сергеевич Сергеев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 110 | 12 | 1320 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 17 | 474 | 8058 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1700 | 1 | 1700 |
| 7 | Бур 6х110 | шт. | 10 | 150 | 1500 |
| 8 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 160 | 1600 |
| 9 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3400 | 6800 |
| 10 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 2 | 6500 | 13000 |
| 11 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 30 | 300 |
| 12 | Респиратор 3M | шт. | 4 | 490 | 1960 |
| 13 | Розетка временная | шт. | 20 | 60 | 1200 |
| 14 | Лампочка с патроном | шт. | 20 | 110 | 2200 |
| 15 | Ведро 20л | шт. | 2 | 190 | 380 |
| 16 | Штукатурная смесь | шт. | 5 | 560 | 2800 |
| 17 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 400 | 69 | 27600 |
| 18 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 400 | 98 | 39200 |
| 19 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 20 | 244 | 4880 |
| 20 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 140 | 42 | 5880 |
| 21 | Кабель ПРКС 3х2,5 термостойкий | м. | 12 | 233 | 2796 |
| 22 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 23 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 16 | 408 | 6528 |
| 24 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 25 | Автомат 3п 20А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1232 | 1232 |
| 26 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 428 | 5136 |
| 27 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3889 | 11667 |
| 28 | Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS ABB | шт. | 1 | 16551 | 16551 |
| 29 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 7 | 5620 | 39340 |
| 31 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 37000 | 37000 |
| 32 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 28000 | 28000 |
| 33 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |

Основание:

Всего наименований 34 на сумму: 288970 руб.

Скидка: 14449 руб.

Итого со скидкой: 274521 руб.

**Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**