**Расходная накладная № ЭМ-82 от 08 декабря 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Казазаев Денис Витальевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 7 | 495 | 3465 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 61 | 12 | 732 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 30 | 93 | 2790 |
| 7 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 40 | 32 | 1280 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 17 | 168 | 2856 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 221 | 3757 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 96 | 19200 |
| 14 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 69 | 12420 |
| 15 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 16 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 17 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 18 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 19 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 20 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 700 | 1 | 700 |
| 21 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 22 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 23 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |
| 24 | Автомат 1п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 25 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1992 | 1992 |
| 26 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 3 | 1580 | 4740 |
| 28 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 29 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 30 | Автомат 1п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 31 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 32 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 87395 руб.

Скидка: 2220 руб.

Итого со скидкой: 85175 руб.

**Восемьдесят семь тысяч триста девяносто пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**