**Расходная накладная № ЭМ-83 от 13 декабря 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Костенко Ольга Анатольевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 53 | 12 | 636 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 120 | 21 | 2520 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 260 | 28 | 7280 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 474 | 4740 |
| 6 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 4 | 1259 | 5036 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 10 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 11 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 12 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 13 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 14 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 15 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 16 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 17 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 18 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 21 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 460 | 1840 |
| 22 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 23 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 334 | 2338 |
| 25 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 26 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 27 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 28 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 29 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 30 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 1 | 5685 | 5685 |
| 31 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 32 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |

Основание:

Всего наименований 33 на сумму: 107581 руб.

Скидка: 4755 руб.

Итого со скидкой: 102826 руб.

**Сто семь тысяч пятьсот восемьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**