**Расходная накладная № ЭМ-84 от 27 декабря 2022 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Валентик Андрей Геннадьевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 34 | 12 | 408 |
| 2 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 45 | 42 | 1890 |
| 3 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 45 | 71 | 3195 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 120 | 86 | 10320 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 11 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 12 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 13 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 14 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 15 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 16 | Бур 10х110 | шт. | 3 | 162 | 486 |
| 17 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 18 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3400 | 3400 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 20 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 21 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 22 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 23 | ТВ разветвитель | шт. | 1 | 139 | 139 |

Основание:

Всего наименований 24 на сумму: 55895 руб.

Скидка: 1481 руб.

Итого со скидкой: 54414 руб.

**Пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**