**Расходная накладная № ЭМ-9 от 19 февраля 2023 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Сторожилов Александр Константинович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 83 | 12 | 996 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 480 | 39 | 18720 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 470 | 28 | 13160 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 25 | 474 | 11850 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 550 | 62 | 34100 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 530 | 86 | 45580 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 17 | 148 | 2516 |
| 9 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 13 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 3 | 551 | 1653 |
| 14 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2500 | 1 | 2500 |
| 15 | Розетка временная | шт. | 8 | 100 | 800 |
| 16 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 17 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 18 | Лампочка с патроном | шт. | 9 | 110 | 990 |
| 19 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 20 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 21 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 22 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 23 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 24 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 334 | 3674 |
| 25 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1140 | 1140 |
| 26 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 27 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 28 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 29 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 72 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 12000 | 12000 |
| 30 | Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |

Основание:

Всего наименований 31 на сумму: 197981 руб.

Скидка: 16393 руб.

Итого со скидкой: 181588 руб.

**Сто восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**