**Расходная накладная № ЭМ-9 от 21 февраля 2024 г.**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Самолетова Марина Анатольевна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 20 | 495 | 9900 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 1500 | 21 | 31500 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 190 | 12 | 2280 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 100 | 93 | 9300 |
| 6 | Клемма WAGO 4 | шт. | 100 | 26 | 2600 |
| 7 | Кабель КГВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 100 | 142 | 14200 |
| 8 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 30 | 137 | 4110 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 25 | 254 | 6350 |
| 10 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 200 | 71 | 14200 |
| 11 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 400 | 42 | 16800 |
| 12 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 700 | 96 | 67200 |
| 13 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 900 | 69 | 62100 |
| 14 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 15 | Лампочка с патроном | шт. | 30 | 150 | 4500 |
| 16 | Розетка временная | шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 17 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 18 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3480 | 6960 |
| 20 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 2 | 6960 | 13920 |
| 21 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |
| 22 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1860 | 1860 |
| 23 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 24 | Штукатурная смесь | шт. | 5 | 460 | 2300 |
| 25 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 2000 | 2 | 4000 |
| 26 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 27 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 16 | 431 | 6896 |
| 28 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 20 | 453 | 9060 |
| 29 | УЗО 2п 25А 30мА АС ABB FH202 | шт. | 8 | 3782 | 30256 |
| 30 | Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-06 | шт. | 1 | 9529 | 9529 |
| 31 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8177 | 8177 |
| 32 | Автомат 3п 20А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1457 | 1457 |
| 33 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1432 | 1432 |
| 34 | Реверсивный рубильник 3п 63А ABB OT63F3C | шт. | 1 | 11855 | 11855 |
| 35 | Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 3550 | 3550 |
| 36 | Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей ABB AT52 | шт. | 1 | 39971 | 39971 |
| 37 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 13235 | 13235 |
| 38 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 5 | 340 | 1700 |
| 39 | Реле освещенности (фотореле) AZH-106 | шт. | 1 | 1874 | 1874 |
| 40 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 2Х7 групп TDM | шт. | 10 | 342 | 3420 |
| 41 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |

Основание:

Всего наименований 42 на сумму: 432907 руб.

Скидка: 48226 руб.

Итого со скидкой: 384681 руб.

**Четыреста шесть тысяч девятьсот тридцать три рубля**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**