**Расходная накладная № ЭМ-1 от 20 марта 2022**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **Артамонов Евгений Алексеевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 100 | 128 | 12800 |
| 2 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 20 | 137 | 2740 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4500 | 4500 |
| 4 | Коробка распределительная | шт. | 55 | 97 | 5335 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 83 | 20750 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 122 | 24400 |
| 10 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 40 | 187 | 7480 |
| 11 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 131 | 2620 |
| 12 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 13 | Лампочка с патроном | шт. | 19 | 110 | 2090 |
| 14 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2900 | 2900 |
| 15 | Лопатка для перфоратора | шт. | 1 | 1460 | 1460 |
| 16 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 10095 | 10095 |
| 17 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 18 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 2 | 5610 | 11220 |
| 19 | Щит распределительный (накладной) 72 модуля металлический ABB | шт. | 1 | 25860 | 25860 |
| 20 | Комплектующие для монтажа щита на 60/72/96 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 2150 | 2150 |
| 21 | Радиовыключатель HiTE PRO LE-2 | шт. | 1 | 2400 | 2400 |

Основание:

Всего наименований 22 на сумму: 294985 руб.

**Двести девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**