**Расходная накладная № ЭМ-3 от 30 марта 2022**

Поставщик: **ООО «Стройинженер»**

Покупатель: **ИП Тестовый Ипэшник Тестович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Подрозетник | шт. | 114 | 12 | 1368 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 1 | 14 | 14 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 1 | 19 | 19 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 414 | 414 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 380 | 68 | 25840 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 1 | 98 | 98 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 1 | 159 | 159 |
| 9 | Кабель NYM 5х4 ГОСТ | м. | 1 | 262 | 262 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 1 | 249 | 249 |
| 11 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 1 | 49 | 49 |
| 12 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 1 | 38 | 38 |
| 13 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 1 | 49 | 49 |
| 14 | Клемма WAGO 3 | шт. | 1 | 17 | 17 |
| 15 | Клемма WAGO 5 | шт. | 1 | 28 | 28 |
| 16 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 1 | 11 | 11 |
| 17 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 18 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 100 | 1 | 100 |
| 19 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 20 | Коронка алмазная | шт. | 1 | 2560 | 2560 |
| 21 | Лампочка с патроном | шт. | 1 | 110 | 110 |
| 22 | Мешок для мусора | шт. | 1 | 20 | 20 |
| 23 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 24 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 25 | Розетка временная | шт. | 1 | 60 | 60 |
| 26 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 27 | Щит распределительный (встраиваемый) 54 модуля ABB | шт. | 1 | 10664 | 10664 |
| 28 | Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 1450 | 1450 |
| 29 | Реле напряжения РН-106 однофазное 63А | шт. | 1 | 3235 | 3235 |
| 30 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 909 | 909 |
| 31 | УЗО ABB 2п 25А 30мА FH202 АС | шт. | 1 | 2224 | 2224 |
| 32 | УЗО ABB 4п 25А 30мА FH204 АС | шт. | 1 | 3976 | 3976 |
| 33 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 1 | 259 | 259 |
| 34 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 1 | 259 | 259 |
| 35 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 268 | 268 |
| 36 | Автомат АВВ 1п 25А С SH201L | шт. | 1 | 258 | 258 |
| 37 | Автомат АВВ 3п 16А B SH203L | шт. | 1 | 913 | 913 |
| 38 | Автомат АВВ 3п 20А С SH203L | шт. | 1 | 877 | 877 |
| 39 | Автомат АВВ 3п 16А С SH203L | шт. | 1 | 898 | 898 |
| 40 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

Основание:

Всего наименований 41 на сумму: 162821 руб.

**Сто шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать один рубль**

**Отпустил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**